erweitern / Wiedereinschaltsperren

Ein- und Ausschaltsperre für DLS 6

Wiedereinschaltsperre für Geräte der Doepke-Baureihe(n) DLS 6.

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 16,6 mm × H 30,2 mm × T 12,4 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DEASS
Bestellnummer: 09917983
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________