erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen, 2+3+4-polig, 25 mm²

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare D0-Sammelschienen
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 2, 3, 4
geeignet für Schienenquerschnitt: 25 mm²

Abmessungen: B 29,7 mm × H 25 mm × T 8,1 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-2/3/4/25
Bestellnummer: 09920095
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________