erweitern / Verdrahtungsmaterial

Reihenverbinder, 125 mm Hutschienenabstand, 3-polig

Reihenverbinder zur Verbindung von DFS 2 bzw. DFS 4
Ausführung Anschluss: Stift
Breite in Teilungseinheiten: 3
Phasenanordnung: L1, L2, L3 (125 mm Reihenverbinder)
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RVS 3.125.120
Bestellnummer: 09920286
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________