erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 2-polig, 63 A, 10 mm², 1010 mm, ablängbar

FI- und LS-Sammelschienen ablängbar 1000 mm, ablängbar
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 56
Phasenanordnung: L1, L2
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 1010 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: GM.2.56.100/10
Bestellnummer: 09920301
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________