erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 4-polig, 80 A, 16 mm², 1000 mm, ablängbar

FI- und LS-Sammelschienen ablängbar 1000 mm, ablängbar
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 56
Phasenanordnung: L1, L2, L3, N
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 1000 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
N-Leiter vorhanden
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: GM.4.56.130/16
Bestellnummer: 09920315
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________