erweitern / Verdrahtungsmaterial

D0-Sammelschiene, Stift, 2-polig, ablängbar, 2 x 35 mm²

D0-Sammelschiene ablängbar für D0-Lasttrenner Tytan und Coron
Ausführung Anschluss: Stift
Breite in Teilungseinheiten: 38
Phasenanordnung: L1, L2
Querschnitt Schiene: 35 mm²
Teilungsmaß Schiene: 27
Länge: 1020 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 125 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: B S039-2-35/125 D0
Bestellnummer: 09980096
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________