erweitern / Verdrahtungsmaterial

D0-Sammelschiene, Stift, 1-polig, ablängbar, 1 x 16 mm²

D0-Sammelschiene ablängbar für D0-Lasttrenner Tytan und Coron
Ausführung Anschluss: Stift
Breite in Teilungseinheiten: 37
Phasenanordnung: L1
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 27
Länge: 990 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: B S037-1-16/080 D0
Bestellnummer: 09980141
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________