erweitern / Verdrahtungsmaterial

D0-Sammelschiene, Stift, 3-polig, ablängbar, 3 x 16 mm²

D0-Sammelschiene ablängbar für D0-Lasttrenner Tytan und Coron
Ausführung Anschluss: Stift
Breite in Teilungseinheiten: 39
Phasenanordnung: L1, L2, L3
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 27
Länge: 1050 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: B S039-3-16/080 D0
Bestellnummer: 09980142
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________