erweitern / Verdrahtungsmaterial

D0-Sammelschiene, Gabel, 1-polig, ablängbar, 1 x 25 mm²

D0-Sammelschiene ablängbar für D0-Lasttrenner Tytan und Coron
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 37
Phasenanordnung: L1
Querschnitt Schiene: 25 mm²
Teilungsmaß Schiene: 27
Länge: 990 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 100 A

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: B G037-1-25/120 D0
Bestellnummer: 09980143
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________