erweitern / Klemmen und Kappen

Plombierkappe für HS 3

mechanische Verriegelung für Geräte der Doepke-Baureihe(n) HS 3.

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 54 mm (3 TE) × H 22,3 mm × T 19 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: HS P-40/63
Bestellnummer: 09980499
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________