schalten / Stromstoßschalter mit Zentralsteuerung

Stromstoßschalter mit Zentralsteuerung, 24 V (AC), 16 A@250 V (AC), 1 S

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RSZ 024-100
Bestellnummer: 09981050
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________