erweitern / Wiedereinschaltsperren

Schaltsperre für modulare Hauptschalter RH

Wiedereinschaltsperre zur Durchführung der Maßnahme "vor Wiedereinschalten sichern" bei Wartungs- und Reparaturarbeiten; geeignet für Doepke Lasttrennschalter RH; plombierbar bzw. zu sichern durch ein passendes Vorhängeschloss

Abmessungen: B 24 mm × H 17 mm × T 8 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RH-SPE
Bestellnummer: 09981115
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________